| Габаритные размеры (мм): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальныйдиаметр DN (мм) |  | d1 |  | d2 |  | d3 |  |  | d4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PN10-320 |  | PN10-320 |  | PN10-40 | PN64-320 |  | PN10 |  | PN16 | PN25 | PN40 | PN64 | PN 100 | PN160 | PN250 | PN320 |
| 10 |  | 18 |  | 24 |  | 36 | 36 |  | 46 |  | 46 | 46 | 46 | 56 | 56 | 56 | 67 | 67 |
| 15 |  | 22 |  | 28 |  | 40 | 40 |  | 51 |  | 51 | 51 | 51 | 61 | 61 | 61 | 72 | 72 |
| 20 |  | 27 |  | 33 |  | 47 | 47 |  | 61 |  | 61 | 61 | 61 | 74 | - | - | 79 | 79 |
| 25 |  | 34 |  | 40 |  | 54 | 54 |  | 71 |  | 71 | 71 | 71 | 82 | 82 | 82 | 82 | 92 |
| 32 |  | 43 |  | 49 |  | 65 | 65 |  | 82 |  | 82 | 82 | 82 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| 40 |  | 48 |  | 54 |  | 70 | 70 |  | 92 |  | 92 | 92 | 92 | 102 | 102 | 102 | 108 | 108 |
| 50 |  | 57 |  | 66 |  | 84 | 84 |  | 107 |  | 107 | 107 | 107 | 112 | 118 | 118 | 123 | 133 |
| 65 |  | 73 |  | 82 |  | 102 | 104 |  | 127 |  | 127 | 127 | 127 | 137 | 143 | 143 | 153 | 170 |
| 80 |  | 86 |  | 95 |  | 115 | 119 |  | 142 |  | 142 | 142 | 142 | 147 | 153 | 153 | 170 | 190 |
| 100 |  | 108 |  | 120 |  | 140 | 144 |  | 162 |  | 162 | 167 | 167 | 173 | 180 | 180 | 202 | 229 |
| 125 |  | 134 |  | 146 |  | 168 | 172 |  | 192 |  | 192 | 193 | 193 | 210 | 217 | 217 | 242 | 274 |
| 150 |  | 162 |  | 174 |  | 196 | 200 |  | 217 |  | 217 | 223 | 223 | 247 | 257 | 257 | 284 | 311 |
| 175 |  | 183 |  | 195 |  | 221 | 227 |  | 247 |  | 247 | 253 | 265 | 277 | 287 | 284 | 316 | 358 |
| 200 |  | 213 |  | 225 |  | 251 | 257 |  | 272 |  | 272 | 283 | 290 | 309 | 324 | 324 | 358 | 398 |
| 250 |  | 267 |  | 279 |  | 307 | 315 |  | 327 |  | 328 | 340 | 352 | 364 | 391 | 388 | 442 | 488 |
| 300 |  | 318 |  | 330 |  | 358 | 366 |  | 377 |  | 383 | 400 | 417 | 424 | 458 | 458 | 538 | - |
| 350 |  | 363 |  | 375 |  | 405 | 413 |  | 437 |  | 443 | 457 | 474 | 485 | 512 | - | - | - |
| 400 |  | 414 |  | 426 |  | 458 | 466 |  | 488 |  | 495 | 514 | 546 | 543 | 572 | - | - | - |
|  |  | 518 |  | 530 |  | 566 | 574 |  | 593 |  | 617 | 624 | 628 | 657 | 704 | - | - | - |
| 600 |  | 618 |  | 630 |  | 666 | 674 |  | 695 |  | 734 | 731 | 747 | 764 | 813 | - | - | - |
| 700 |  | 718 |  | 730 |  | 770 | 778 |  | 810 |  | 804 | 833 | 852 | 879 | - | - | - | - |
| 800 |  | 818 |  | 830 |  | 874 | 882 |  | 917 |  | 911 | 942 | 974 | 988 | - | - | - | - |